## Cargas
Cargas Gerais |  |  |  |  | Cargas Motrizes
Unidade | Circuito | Potência Instalada (VA) | Tensão de Alimentação (V) | Fator de Potência | Unidade | Equipamento / Dispositivo de Partida | Qtde | Potência Unitária (kW) | Potência Adotada (kW) | Potência Instalada (kW) | Tensão de Alimentação (V) | Corrente Nominal do Motor (A) | Fator de Potência (75% de carga) | Fator de Utilização | Fator de Simultaneidade | Rendimento (%, para 75% de carga)
Fábrica 1 | Iluminação | 105000 | 220 | 0.84 | Fábrica 1 | Motor 2CV - Partida direta - Intermitente | 60 | 1.471 | 1.5 | 90 | 380 | 3.39 | 0.81 |  |  | 77 | https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Motores-El%C3%A9tricos/Monof%C3%A1sico/Uso-Geral/Motor-de-Chapa-Aberto-%28IP21%29/Motor-2-cv-2P-F56HC-1F-127-220-V-60-Hz-IC01---ODP---Com-p%C3%A9s/p/13027682
| TUG | 74000 | 220 | 0.9
Fábrica2 | Iluminação | 63000 | 220 | 0.86
| TUG | 43000 | 220 | 0.9 |  | Motor 400CV - Partida direta | 1 | 294.1995 | 300 | 300 | 380 | 511 | 0.91 |  |  | 96.9
Depósito 1 | Iluminação | 22000 | 220 | 0.9
| TUG | 8000 | 220 | 0.9 |  | Motor 7,5CV com Soft Starter | 4 | 5.5162 | 5.5 | 22 | 380 | 10.7 | 0.81 |  |  | 90.6
Depósito 2 | Iluminação | 22000 | 220 | 0.9
| TUG | 8000 | 220 | 0.9 |  | Soft Starter WEG | 1 |  |  |  | 380 e 220 | [5 empty] | https://www.weg.net/catalog/weg/AT/pt/Drives/Soft-Starters/Uso-Geral/Soft-Starter-SSW07/SOFT-STARTER-EXSSW070255T5SH2Z/p/11250198
Oficina | Iluminação | 73000 | 220 | 0.86 | Total |  | 66 | 301.1867 |  | 412
| TUG | 92000 | 220 | 0.9 | Fábrica 2 | CNC | 5 | 23 | 115 | 115 | 380 |  | 0.89
Laboratório | Iluminação | 76000 | 220 | 0.9
| TUG | 38000 | 220 | 0.9 |  | Ventilador 25CV | 4 | 18.3875 | 18.5 | 74 | 380 | 34.5 | 0.82 |  |  | 93.4
ADM | Iluminação | 37000 | 127 | ?
| TUG | 29000 | 127 | ? |  | Injetora - APTA 190 | 8 | 15.6 | 15.6 | 124.8 | 380
Centro de Conv. | Iluminação | 12000 | 127 | 0.9
| TUG | 6000 | 127 | 0.9 | Total |  | 17 | 56.9875 |  | 313.8
Chuveiros Centro Convivência |  | 25000 W |  |  | Oficina | Compressor 15CV com Soft Starter | 2 | 11.0325 |  | 22.065 | 380 | [5 empty] | https://www.leone.equipamentos.com.br/produto/1876798/compressor-de-ar-trifasico-175-psi-60-pcm-15-cv-425-litros-msw-60-fortmta
[6 empty] | Soft Starter WEG | 1 |  |  |  | 380 e 220 | [5 empty] | https://www.weg.net/catalog/weg/AT/pt/Drives/Soft-Starters/Uso-Geral/Soft-Starter-SSW07/SOFT-STARTER-SSW070045T5SZ/p/10233144
[6 empty] | Solda TIG | 5 | 12 | 12 | 60 | 220 |  | 0.95
[6 empty] | Solda MIG | 3 | 15 | 15 | 45 | 220 |  | 0.95
[6 empty] | Ponte Rolante - 10CV | 1 | 7.355 |  | 7.355 | 380
[5 empty] | Total |  | 12 | 45.3875 |  | 134.4199
[5 empty] | Laboratório | Ar Condicionado - Motor - 15CV | 6 | 11.0325 |  | 66.1949 | 220 |  |  | 1
[6 empty] | No Break - 40KVA | 1 | 36 | 36 | 36 | 220 |  | 0.9 | 1
[5 empty] | Total |  | 7 | 47.0325 |  | 102.1949
[5 empty] | ADM | Ar Condicionado - 79KVA | 1 |  |  |  | 220 |  |  | 1
[5 empty] | Total |  | 1

## Demanda
Demanda ( Cargas Gerais)
Unidade | QDL_* | Circuito | Potência Ativa (kW) | Potência Reativa (kVAr) | Demanda (kVA) | Fator de Potência
Fábrica 1 | 1 | Iluminação
TUG
Fábrica 2 | 2 | Iluminação
TUG
Depósito 1 | 3 | Iluminação
TUG
Depósito 2 | 4 | Iluminação
TUG
Oficina | 5 | Iluminação
TUG
Laboratório | 6 | Iluminação
TUG
ADM | 7 | Iluminação
TUG
Centro de Conv. | 8 | Iluminação
TUG
* número do QDL | Total |  |  | 0 | 0